## VT.
PHỤ LỤC 1. DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ THUỘC THÔNG TƯ 04/2017/TT-BYT
Mã HH | Mã nhóm tại TT 04/2017/TT-BYT | Tên hàng hoá | Đặc tính kỹ thuật tham khảo | Đơn vị tính | Số lượng | Sản phẩm chào giá | Đơn giá chào
VT030 | N01.01.020 | Bông miếng vô trùng | Thành phần: 100% bông xơ thiên nhiên, thành phần chính là Cellulose. Không có hóa chất tẩy trắng, Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính, Không có tinh bột hoặc Dextrin Các chất tan trong nước: Không quá 0,5%. Vô trùng. Kích thước 4,5cm x 5,5cm pH: 5,0 ÷ 8,0, độ ẩm ≤ 8,0, tốc độ hút nước ≤ 10 giây. Bao gói tiệt trùng 2 lớp. Quy cách: 1 miếng/gói. | Gói | 20000
VT225 | N01.02.050 | Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ | Enzyme Protease subtilisin hiệu quả nhanh sau 1 phút. pH trung tính . Quy cách: Can 5L | Can | 10
VT001 | N02.01.010 | Băng bó bột | Bông lót bó bột được sản xuất từ sợi bông 100% polyester, bông lót bó bột mềm mịn, không thấm nước, có màu trắng đồng đều, không bị đốm màu, bị loang, bẩn. Kích thước: 10cm x 2,7m | 0 | 4000
VT143 | N02.02.010 | Miếng dán mi loại nhỏ | Kích thước: 6cm x 7cm. | Miếng | 1500
VT102 | N02.03.020 | Gạc phẫu thuật | Thành phần: gạc hút nước 100 % cotton Yêu cầu: Kích thước 10cm x10cm x 8lớp Tiệt trùng. | Cái | 15000
VT106 | N02.03.020 | Gạc phẫu thuật ổ bụng | Thành phần: gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao. Đặc tính: - Kích thước 20cm x 80cm x 4 lớp Đóng gói: 5 cái/gói, cản quang vô trùng" | Cái | 1500
VT130 | N03.02.070 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các cỡ, có cổng bơm thuốc | Có dù bảo vệ bằng kim loại tự động kích hoạt sau khi dùng. Cathete có cản quang, Có cửa chích thuốc. | Cái | 5000
VT131 | N03.02.071 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các cỡ, có cổng bơm thuốc | Có dù bảo vệ bằng kim loại tự động kích hoạt sau khi dùng. Cathete có cản quang, Có cửa chích thuốc. | Cái | 5001
VT133 | N03.02.080 | Kim nha khoa | Cỡ kim: 27G | Cái | 2000
VT170 | N03.07.070 | Ống lưu mẫu huyết thanh | Ống nghiệm làm bằng nhựa .Thể tích 1,5 ml. | Cái | 2000
VT172 | N03.07.070 | Ống nghiệm không chống đông không nắp | Ống nhựa PP 5ml bên trong không có hóa chất chống đông , không có nắp. | Cái | 3000
VT050 | N05.02.040 | Chỉ phẫu thuật không tiêu Polypropylene số 10/0 | Chất liệu Polypropylene; số 10/0, tiết diện hình thang chiều dài 6mm, độ cong 3/8, dài 30 cm. | Sợi | 50
VT053 | N05.02.040 | Chỉ phẫu thuật không tiêu Polypropylene số 4/0 | Chất liệu Polypropylene số 4/0, dài 90 cm, 2 kim tròn đầu cắt 1/2c, dài 20mm, Đóng gói bằng giấy 100%. | Sợi | 50
VT197 | N06.03.010 | Thủy tinh thể đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, 1 mảnh, chất liệu Acrylic không ngậm nước. Không màu, lọc tia cực tím. Phi cầu. Thiết kế 2 càng cùng chất liệu với vùng quang học.Bờ sau vuông liên tục 360 độ. Chiều dài thủy tinh thể ≥ 13 mm. Đường kính vùng quang hoc ≥ 6 mm. Chỉ số khúc xạ ≤ 1.47. Chỉ số cầu sai ≤ -0.27µm. Dải công suất từ +5D đến +34D. Vết mổ từ 2.2mm - 2,4mm. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt | Chiếc | 30
VT120 | N06.04.051 | Khớp háng toàn phần không xi măng khóa đáy ổ cối | 1. Chuôi xương đùi: Vật liệu : Titanium alloy . - Kích cỡ chuôi: các cở ( từ 1 đến 10) - Chiều dài chuôi: 130, 140,145, 150,155,160,165....mm. 2. Ổ cối: Vật liệu : Hợp kim Titanium , có khóa lớp đệm tại đáy ổ cối - Đường kính : 40 – 74 mm với mỗi bước tăng 2mm. 3. Lớp đệm: - Vật liệu : Polyetylene cao phân tử - Đường kính trong : 22, 28,32 mm. | Bộ | 5
VT117 | N06.04.051 | Khớp háng bán phần tự định vị tâm xoay có xi măng loại chuôi dài | 1. Chuôi xương đùi:Vật liệu : thép không gỉ Góc cổ chuôi: khoảng 135 độ. - Kích cỡ chuôi: các cở ( từ 1 đến 10) - Chiều dài chuôi: 150 và 190, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235mm. 2. Chỏm xương đùi - Vật liệu :thép không gỉ. - Đường kính đầu: khoảng 28 mm . 3. Vỏ đầu chỏm : - Vật liệu : Thép không gỉ và Polyethylen - Kích cỡ : 41 – 55 mm - Đầu chỏm có thiết kế tự định vị. | Bộ | 10
BSVT08 | N06.04.051 | Khớp háng bán phần không xi măng Pannon | 1. Chuôi xương đùi: Vật liệu : Hợp kim Titanium - Kích cỡ chuôi: các cở ( từ 1 đến 10) - Chiều dài chuôi: 130, 140,145, 150,155,160,165, 170,180,190mm. 2. Chỏm xương đùi: - Vật liệu : Thép không gỉ - Đường kính: ≈ 28 mm 3. Vỏ đầu chỏm : - Vật liệu : Thép không gỉ và Polyethylen . - Kích cỡ : 41 – 55 mm . - Đầu chỏm có thiết kế tự định vị | Bộ | 0
BSVT10 | N06.04.051 | Khớp háng bán phần tự định vị tâm xoay không xi măng chuôi dài | 1. Chuôi xương đùi: Vật liệu : Titanium alloy, phủ Titanium Plasma Spray. - Kích cỡ chuôi: từ 3 đén 10 - Chiều dài chuôi: 190, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235mm. - Góc cổ chuôi: 135o. 2. Chỏm xương đùi: - Vật liệu : Thép không gỉ - Đường kính: khoảng 28 mm. 3. Vỏ đầu chỏm : - Vật liệu : Thép không gỉ và Polyethylen . - Kích cỡ : 41 – 55 mm - Đầu chỏm có thiết kế tự định vị tâm xoay | Bộ | 10
VT176 | N07.01.500 | Phim X - Quang nha khoa | 3x4cm | 0 | 0
VT035 | N07.03.040 | Chất nhầy phẫu thuật có tính kết dính, độ nhớt cao | Chất nhầy phẫu thuật nội nhãn, thành phần Hyaluronate Sodium 1,6% (18mg/ml), ống ≥1 ml, | Hộp | 150
VT093 | N07.03.040 | Dịch nhầy | Thành phần: Protectalon Nồng độ (độ cô đặc): 1,8%. Thể tích:≥ 1ml. | Ống | 150
VT221 | N07.03.220 | Vòng căng bao | Vòng căng bao các số: Vật liệu PMMA, Đường kính: 14/13/12/11mm, Đường kính nén: 12/11/10/09mm, Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng | Cái | 10
VT192 | N07.05.020 | Sonde niệu quản chữ JJ | Chất liệu nhựa Polyurethan, tráng silicon, dài 26cm, 2 đầu mở hình chữ J, các cỡ từ số 5 đến số 8. Dùng dẫn lưu thận, niệu quản, bàng quang. | Bộ | 50
VT096 | N07.06.040 | Đinh các cỡ | Đinh Metaizeau: Đường kính từ 2.0 - 3.0 mm, dài ≥ 100mm. Chất liệu titanim, Ðầu đinh cong, nhẹ và dẹp, có tính đàn hồi dùng luồn vào trong ống tủy | Cái | 15
K006 | N08.00.030 | Chỉ thị hóa học | Chỉ Thị Hóa Học dùng Cho Máy Tiệt Khuẩn Dụng Cụ Y Tế Bằng Hơi Nước, 1.5 cm x 20 cm, 240 Miếng/Hộp | Miếng | 2000
VT003 | N08.00.030 | Băng chỉ thị nhiệt dùng cho hấp ướt | Chỉ thị nhiệt 24mm x 55m có Acrylic và vạch mực chỉ thị hóa học.Vạch chỉ thị sẽ chuyển sang màu đen sau khi qua tiệt khuẩn. Dùng cho chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121oC và 132-134oC | Cuộn | 50
VT005 | N08.00.030 | Băng dính chỉ thị nhiệt | Băng dính chỉ thị nhiệt độ hấp ướt 1,8cm x 55m. | Cuộn | 100
BSVT01 | 0 | Túi tiệt trùng dạng dẹt 150mm x 200m | Kích thước: 150mm x 200m.Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy và 1 lớp film Màng film 2 lớp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cuộn | 15
BSVT02 | 0 | Túi tiệt trùng dạng dẹt 200mm x 200m | Kích thước: 200mm x 200m. Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy và 1 lớp film Màng film 2 lớp. Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cuộn | 15
BSVT04 | 0 | Túi tiệt trùng dạng dẹt 300mm x 200m | Kích thước: 300mm x 200m.Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy và 1 lớp film Màng film 2 lớp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cuộn | 5
BSVT05 | 0 | Túi tiệt trùng dạng dẹt 350mm x 200m | Kích thước: 350mm x 200m. Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy và 1 lớp film Màng film 2 lớp Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO13485 | Cuộn | 5
BSVT06 | 0 | Túi tiệt trùng dạng dẹt 100mm x 200m | Kích thước: 100mm x 200m.Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy và 1 lớp film Màng film 2 lớp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cuộn | 5
BSVT07 | 0 | Chỉ thị hóa học đa thông số (1243A) | Thiết kế gồm bấc giấy và mực khô sẽ tan chảy trong quá trình hấp tiệt trùng | Cái | 3000
VT033 | N03.07.060 | Cassette dùng cho máy mổ phaco | Tương thích sử dụng với máy mổ Phaco Centurion | Cái | 40
VT063 | N05.02.070 | Chỉ thép mềm đường kính các cỡ | Đường kính từ 0.4mm đến 0.9mm - chiều dài 10m/cuộn; - Chất liệu thép không gỉ. | Cuộn | 5
VT092 | N07.03.040 | Dịch nhầy | Thành phần: Natri Hyaluronate Nồng độ (độ cô đặc) 1%. Trọng lượng phân tử 2.400.000-2.500.000 Dalton Độ nhầy 25.000-39.000 cps Độ thẩm thấu: Osmolality 310 ± 50 mOsm/kg, pH: 6.8-7.6. Thể tích: 0.4 -0.55 ml. | Ống | 150
VT151 | N07.06.040 | Nẹp chữ T kết hợp bàn ngón các cỡ | Bề dày nẹp ≈1.0mm, chiều rộng nẹp ≈5mm, khoảng cách các lỗ bắt vít ≈ 6mm, chiều dài từ 32mm đến 72mm, chất liệu hợp kim thép các-bon không gỉ | Cái | 5
VT159 | N07.06.040 | Nẹp khóa chữ Y đầu dưới xương cánh tay các cỡ | Nẹp dày: 3mm; rộng ≥12mm và ≥56mm; khoảng cách lỗ ≥15mm; Số lỗ trên thân nẹp: từ 3 đến 8 lỗ trái / phải; Nẹp dùng vít khóa đk 3.5mm, chất liệu thép không gỉ. | Cái | 4
VT191 | N04.01.090 | Ống thông tiểu 1 nhánh | Ông thông tiểu 1 nhánh 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 18, 20, 22, 24FG, chất liệu PVC y tế không độc, không rò rỉ, dài 20cm, cản quang, tiệt trùng | Cái | 1600
VTBS09 | N07.06.040 | Nẹp mặt 4 lỗ, thẳng, bắc cầu ngắn, dài | Nẹp thẳng dài, bắc cầu ngắn, dài, 4 lỗ, dày 1.0mm. Chất liệu titanium, sử dụng với vít đk 2.0mm. | Cái | 20
VTBS10 | N07.06.040 | Nẹp mặt thẳng 6 lỗ | Nẹp 6 lỗ dày 1.0mm. Chất liệu titanium, sử dụng với vít đk 2.0mm. | Cái | 10
VTBS11 | N07.06.040 | Nẹp ngón tay chữ L trái, phải các cỡ | Bề dày nẹp ≥1,0mm, chiều rộng nẹp ≥5mm , khoảng cách các lỗ bắt vít là 6mm, chiều dài 18mm, chất liệu hợp kim thép các-bon không gỉ y tế | Cái | 20
VTBS12 | N02.02.020 | Băng dính cuộn vải lụa y tế | Băng bằng vải lụa phủ keo, màu trắng. 100 % sợi cellulose acetate đánh thành cuộn. Keo: oxyd kẽm; Lõi nhựa liền với cánh bảo vệ, kích thước: 5cm x 5m. | Cuộn | 2000
VT076 | N07.03.060 | Đầu cắt dịch kính | Đầu cắt dịch kính 23G, tốc độ cắt tối đa 4000 lần/phút | Cái | 5
VT184 | N07.02.060 | Quả lọc dịch thận tách siêu sạch | Màng lọc vi khuẩn và chí nhiệt tố cho dịch lọc thận và dịch bù trực tuyến sử dụng trọng chạy thận nhân tạo. Chất liệu Polysulfone, diện tích bề mặt ≥1,2m2.Tiệt trùng bằng tia Gama. Khả năng loại bỏ vi khuẩn và nội độc tố >10^6 IU/ml, sử dụng được cho 150 ca (khoảng 900giờ) . | Cái | 70

## HC.
PHỤ LỤC 2. DANH MỤC HÓA CHẤT, MẶT HÀNG KHÔNG THUỘC THÔNG TƯ 04/2017/TT-BYT
STT | Mã HH | Tên hàng hoá | Đặc tính kỹ thuật tham khảo | Đơn vị tính | Số lượng | Sản phẩm chào giá | Đơn giá chào
1 | K176 | Hóa chất xác định nồng độ fibrinogen trong huyết tương | Quy cách: Hộp 10x1ml; Thành phần: Thrombin có nguồn gốc từ bò được đông khô (xấp xỉ 100 IU/mL) với chất bảo quản và dung dịch đệm. | Hộp | 24
2 | K052 | Potassium hydroxid (KOH) | Lọ 500g, độ tinh khiết ≥90% | Lọ | 1
3 | K053 | Acid citric | Bao 25kg . Độ tinh khiết ≥ 99% ( W/w) | Kg | 200
4 | K064 | Bộ nhuộm huỳnh quang | Độ pH: 7.35 đến 7.55 | Bộ | 2
5 | K320 | Bóng đèn cực tím | Bóng dài 60cm | Cái | 30
6 | K321 | Bóng đèn cực tím | Bóng dài 90cm | Cái | 30
7 | K322 | Bóng đèn cực tím | Bóng dài 120cm | Cái | 30
8 | K003 | Bóng đèn đặt nội khí quản | Các số, công suất ≥ 2.5V | Cái | 50
9 | K004 | Buồng đệm máy đo chức năng hô hấp | Được làm từ Polymer y tế, với đầu nối tiêu chuẩn. | Cái | 100
10 | K323 | Cặp mạch máu có mấu, không mấu | Chất liệu thép không rỉ | Cái | 100
11 | K067 | Chai cấy máu hai pha | Thành phần: Natri clorid, Sulfate | Chai | 10
12 | K198 | Chất chuẩn hsTnI | Hộp: 3x1.5mL+4x1mL;- Thành phần: S0: Chất nền đệm albumin huyết thanh bò (BSA) với chất hoạt động bề mặt < 0,1% Natri azua, và 0,1% ProClin 300 S1,S2,S3,S4,S5,S6: Hợp chất troponin tái tổ hợp ở nồng độ cTnI khoảng 30,7, 144, 567, 2.293, 9.280 và 27.027 pg/mL trong chất nền đệm albumin huyết thanh bò (BSA) với chất hoạt động bề mặt, < 0,1% Natri azua và 0,1% ProClin 300 | Hộp | 1
13 | K298 | Chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học | Chức năng: Là dung dịch rửa máy hằng ngày. -Thành phần: + Sự suy giảm lipid/ protein trong Sodium hypochlorite: 2.0-2.4% active chlorine; + Độ ổn định Sodium hydroxide <0.05%; + Chất hoạt động bề mặt <0.05%. -Đóng gói: 500ml/bình. -HSD: 24 tháng từ ngày sx. | Chai | 3
14 | K173 | Chất thử chuẩn dùng cho phân tích huyết học | Chức năng: Là máu chuẩn để hiệu chuẩn 3 mức (trung bình,thấp,cao) cho các thông số đo. Đóng gói: 1x4.5ml/lọ. HSD: 3 tháng từ ngày sx. | Lọ | 10
15 | K208 | Cơ chất phát quang | Hộp: 4x130ml;- Thành phần: Dung dịch đệm chứa dioxetane Lumigen PPD, chất huỳnh quang và chất hoạt tính bề mặt | Hộp | 10
16 | K038 | Dây bơm nhu động | 2 cái/ túi;Dây bơm nhu động bằng cao su và nhựa, dài 10.5cm. 2 cái/ túi | Túi | 3
17 | K007 | Dây garo dính | Bản rộng ≥ 4cm, dài ≥ 28 cm. Túi 10 cái | Cái | 500
18 | K227 | Định lượng CA 19-9 | Hộp: 2x50test;- Phạm vi phân tích: 0,8–2.000 U/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ, phủ kháng thể kháng biotin đa dòng ở dê, albumun huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm-kháng nguyên kháng CA 19-9 đơn dòng ở chuột (bò), albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Liên hợp biotin-kháng nguyên kháng CA 19-9 đơn dòng ở chuột, albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1d: Dung dịch đệm protein (bò, dê, chuột), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | Hộp | 1
19 | K217 | Định lượng Cortisol | Hộp: 2x50test;- Phạm vi phân tích: 0,4–60 µg/dL [11–1.655 nmol/L] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh - Thành phần: R1a: Chất cộng hợp cortisol – phosphatase kiềm (bò) và các hạt thuận từ phủ kháng thể dê kháng IgG thỏ trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, chất nền BSA matrix và < 0,1% natri azit. R1b: Huyết thanh miễn dịch của thỏ kháng cortisol trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, chất nền BSA và < 0,1% natri azit. | Hộp | 2
20 | K215 | Định lượng Procalcitonin | Hộp: 2x50test;- Phạm vi phân tích: 0,01–100 ng/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads phủ kháng thể đơn dòng ở chuột kháng procalcitonin người trong dung dịch đệm TRIS có chất hoạt tính bề mặt, protein (bò), ≤ 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: 0,1 N Natri Hydroxit. R1c: Dung dịch đệm MOPS có chất hoạt tính bề mặt và protein (bò, chuột), ≤ 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1d: Liên hợp photphataza kiềm tái tổ hợp kháng procalcitonin ở chuột trong dung dịch đệm MOPS có chất hoạt tính bề mặt và protein (bò, chuột, tái tổ hợp), ≤ 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | Hộp | 2
21 | BSHC02 | Định tính phát hiện kháng thể kháng HEV |  | Test | 1500
22 | K072 | Định tính phát hiện kháng thể kháng HEV | Vùng cộng hợp: Kháng nguyên HEV tái tổ hợp & IgG thỏ Vạch kết quả: Kháng thể chuột kháng IgG người Vạch chứng: Kháng thể dê kháng IgG chuột | Test | 600
23 | K300 | Dung dịch để đếm và định cỡ tế bào | Chức năng: Là thuốc thử huyết học sử dụng để đếm và định cỡ tế bào. -Thành phần: + Muối ổn định isotonic <2.5%; + Chất chống vi trùng <0.1%; + Chất đệm <1.0%. -Đóng gói: 01 lít/ thùng. -HSD: 24 tháng từ ngày sx. | Thùng | 3
24 | K073 | Dung dịch Javen | Nước Javen là hỗn hợp hai muối NaCl và NaClO. Muối NaClO có tính oxi hóa rất mạnh, do vậy nước Javen có tính tẩy màu và sát trùng. Hàm lượng 6-12%, Can ≥30 kg | Can | 40
25 | K299 | Dung dịch ly giải, phá vỡ hồng cầu | Chức năng: Là dung dịch ly giải phá vỡ hồng cầu, không chứa cyanide lytic, dùng để đếm và định cỡ tế bào. -Thành phần: + Hoạt tính bề mặt <1.8%; + Muối <0.5%. -Đóng gói: 05lít/ thùng. - HSD: 24 tháng từ ngày sx. | Thùng | 3
26 | K172 | Dung dịch ly giải, phá vỡ hồng cầu | Chức năng: Là dung dịch ly giải phá vỡ hồng cầu, không chứa cyanide lytic, dùng để đếm và định cỡ tế bào. Thành phần: + Muối bậc 4 <1.0%; + Muối <1.5%. Đóng gói: 05 lít/ thùng. HSD: 24 tháng từ ngày sx. | Thùng | 40
27 | K074 | Dung dịch Parafin | Ống 10ml | Ống | 1000
28 | K297 | Dung dịch pha loãng | Chức năng: Là dung dịch pha loãng huyết học được sử dụng để đếm và định cỡ tế bào. Thành phần: + Muối ổn định isotonic <1.5%; + Thuốc chống vi trùng <0.2%; + Dung dịch đệm <0.5%. - Đóng gói: 20lít/ thùng. - HSD: 24 tháng từ ngày sx. | Thùng | 3
29 | K171 | Dung dịch pha loãng | Chức năng: Là dung dịch pha loãng máu dùng cho việc đếm và định cỡ tế bào. Thành phần: + Muối ổn định isotonic <1.5%; + Thuốc chống vi trùng <0.1%; + Dung dịch đệm <0.3%. Đóng gói: 20 lít/ thùng. HSD: 24 tháng từ ngày sx. | Thùng | 40
30 | K075 | Formaldehyde | Yêu cầu: 37-40% Quy cách: Chai 500ml | Chai | 60
31 | BSHC10 | Gel điện tim | Gel trong. Thành phần gồm: Hydro ethyl cellulo, Carbomer, Methyl paraben…. Thể tích 250ml | Tuýp | 50
32 | BSHC03 | Gel siêu âm | Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng. Gel trong, tan hoàn toàn trong nước. màu xanh, hoặc không màu. không mùi, pH 5 -7.5 | Can | 0
33 | K076 | Gel Siêu âm | Thành phần chính: - Gel không màu: Water, carbomer, glycerine, sodium benzoat…. - Gel màu xanh: Water, carbomer, glycerine, sodium benzoat, color... Gel trong suốt, không màu hoặc màu xanh, không mùi. pH 6,5 ± 0,75. Tan trong nước và dễ dàng rửa sạch bằng nước thường. Quy cách: Can 5 lít | Can | 30
34 | K306 | Giá để ống nghiệm | Yêu cầu: được làm từ inox, 20-30 lỗ | Cái | 10
35 | K223 | HC định lượng CA 15 - 3 | Hộp: 2x50test;- Phạm vi phân tích: 0,5–1.000 U/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng biotin ở dê, gắn biotin kháng nguyên kháng CA 15-3, kháng thể đơn dòng ở chuột, albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm-kháng nguyên kháng CA 15-3 đơn dòng ở chuột (bò), albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit, 0,25% ProClin 300. R1c: Dung dịch đệm protein (bò, dê, chuột), < 0,1% natri azit, 0,1% ProClin 300. | Hộp | 1
36 | K210 | HC nội kiểm miễn dịch mức 1 | Lọ: 1 x 5 ml;Chất kiểm chứng dạng lỏng được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô/dịch cơ thể người | lọ | 2
37 | K211 | HC nội kiểm miễn dịch mức 2 | Lọ: 1 x 5 ml;Chất kiểm chứng dạng lỏng được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô/dịch cơ thể người | lọ | 2
38 | K212 | HC nội kiểm miễn dịch mức 3 | Lọ: 1 x 5 ml;Chất kiểm chứng dạng lỏng được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô/dịch cơ thể người | lọ | 2
39 | K079 | Hệ thống định danh thủ công vi sinh vật | Hóa chất định danh 20E gồm 6 ống hóa chất JAMES, NIT1, NIT2, VP1, VP2, TDA. Đạt tiêu chuẩn ISO | Hộp | 1
40 | K200 | Hoá chất chuẩn AFP | Hộp: 7x2.5ml;- Thành phần: S0: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,1% ProClin 300. Chứa 0 ng/mL AFP. S1,S2,S3,S4,S5, S6: AFP ở nồng độ xấp xỉ 2,5, 5, 25, 100, 500 và 3.000 ng/mL (2,1, 4,1, 21, 83, 413 và 2.478 IU/mL), trong chất nền đệm BSA có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | Hộp | 1
41 | K222 | Hoá chất chuẩn BNP | Hộp: 6x1.5mL;- Thành phần: S0: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) trong đệm với chất hoạt động bề mặt, <0.1% sodium azide, và 0.1% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: Phức hợp BNP người tái tổ hợp ở các mức xấp xỉ 25, 100, 500, 2500, và 5000 pg/mL trong chất nền BSA đệm với chất hoạt động bề mặt, <0.1% sodium azide, và 0.1% ProClin 300. | Hộp | 2
42 | K224 | Hoá chất chuẩn CA15-3 | Hộp: 6x1.5mL;- Thành phần: S0: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: Kháng nguyên CA 15-3 ở các nồng độ xấp xỉ 10, 50, 100, 500 và 1.000 U/mL trong BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | Hộp | 1
43 | K216 | Hoá chất chuẩn Procalcitonin | Hộp: 7x2ml;- Thành phần: S0 Dung dịch đệm HEPES đông khô có protein (bò), ≤ 0,1 % natri azit và 0,1% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5, S6: Procalcitonin tái tổ hợp ở người với các mức xấp xỉ lần lượt là 0,8, 5, 10, 25, 50 và 100 ng/mL (μg/L) trong dung dịch đệm HEPES đông khô có protein (bò), ≤ 0,1 % natri azit và 0,1% ProClin 300 | Hộp | 1
44 | K196 | Hoá chất chuẩn PSA | Hộp: 6x2,5ml;- Thành phần: S0: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: PSA trong huyết thanh ở mức xấp xỉ 0,5, 2, 10, 75 và 150 ng/mL đối với hiệu chuẩn của Hybritech (hoặc 0,4, 1,7, 8, 58 và 121 ng/mL đối với hiệu chuẩn của WHO) trong BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | Hộp | 1
45 | K188 | Hoá chất chuẩn T3 | Hộp: 6x4ml;- Thành phần: S0: Huyết thanh người, < 0,1% natri azit và 0,025% Cosmocil CQ chứa 0 ng/mL (nmol/L) Triiodothyronine. S1, S2, S3, S4, S5: Triiodothyronine ở nồng độ xấp xỉ 0,5, 1, 2, 4 và 8 ng/mL (0,8, 1,5, 3,1, 6,1 và 12,3 nmol/L) trong huyết thanh người có < 0,1% natri azit và 0,025% Cosmocil CQ. | Hộp | 3
46 | K080 | Hóa chất để phát hiện enzyme coagulase trong staphylococcus | Hóa chất để phát hiện enzyme coagulase trong staphylococcus. Thành phần gồm: Natri Chloride, huyết tương thỏ với EDTA. | Hộp | 3
47 | K225 | Hoá chất định lượng CA 125 | Hộp: 2x50test;- Phạm vi phân tích: 0,5 U/mL - 5.000 U/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng biotin ở dê, gắn biotin kháng nguyên kháng CA 125, kháng thể đơn dòng ở chuột, albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm-kháng nguyên kháng CA 125 đơn dòng ở chuột (bò), albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Dung dịch đệm protein (bò, dê, chuột), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | Hộp | 1
48 | K201 | Hoá chất định lượng Insulin | Hộp: 2x50test;-Phạm vi phân tích: 0,03–300 µIU/mL [0,21–2.100 pmol/L] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym một bước đồng thời (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Kháng thể đơn dòng của chuột kháng insulin liên kết với các hạt thuận từ, dung dịch đệm TRIS, chất nền albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Kháng thể đơn dòng của chuột kháng insulin cộng hợp với phosphatase kiềm bò, dung dịch đệm TRIS, chất nền BSA, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: IgG của chuột trong dung dịch đệm HEPES, chất nền BSA, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | Hộp | 1
49 | K195 | Hoá chất định lượng PSA | Hộp: 2x50test;- Phạm vi phân tích: 0,008–150 ng/mL (hiệu chuẩn Hybritech) hoặc 0,008–121 ng/mL (hiệu chuẩn WHO) - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng PSA đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm kháng PSA đơn dòng ở chuột (bò) được pha loãng trong dung dịch muối đệm photphat, có chất hoạt tính bề mặt, BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300. | Hộp | 3
50 | K187 | Hoá chất định lượng T3 | Hộp: 2x50test;- Phạm vi phân tích: 0,1 - 8 ng/mL (0,2–12,3 nmol/L) - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh - Thành phần: R1a: Liên hợp photphataza kiềm kháng T3 đơn dòng ở chuột (bò) và các hạt thuận từ phủ streptavidin trong dung địch đệm TRIS có protein (chim và chuột), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Analog T3 được liên kết với biotin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Dung dịch natri hiđroxit 0,4N (NaOH) có 8-Anilino-1-Napthalenesulfonic Acid (ANS). R1d: 0,4N dung dịch axit clohyđric (HCl). | Hộp | 23
51 | K082 | Hoá chất dùng cho định danh | Ống 5ml chứa Axit sulfanilic & ống 5ml chứa N,N-dimethyl-1-naphthylamine. | Hộp | 1
52 | K302 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Ethanol | 1x20ml+1x7ml;Dải đo: 2.40 mg/dL - 300 mg/dL, phương pháp đo: ALCOHOL DEHYDROGENASE | Hộp | 3
53 | K283 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CK-MB | 1x1ml;Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CK-MB. Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme | Lọ | 1
54 | K284 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho xét nghiệm CK-MB | 1x2ml;Chất kiểm chuẩn mức 1 cho xét nghiệm CK-MB. Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme. | Lọ | 1
55 | K293 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | 1x5ml;Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2. Thành phần: Huyết thanh người đông khô có hóa chất phụ gia và enzym thích hợp có nguồn gốc từ người và động vật. | Lọ | 3
56 | BSHC08 | Hóa chất nhuộm Papanicolaous EA50 | Thành phần của chất nhuộm: Bao gồm Methyl alcohol 50-70%; Ethylene glycol 15-25%; Nước 15-25%; Axít acetic <1%; Acid phosphotungstic <1%; Light green SF yellowish dye <1%; Eosin dye <1%. Đóng gói 1 chai 1000ml | Hộp | 2
57 | BSHC09 | Hóa chất nhuộm Papanicolaous OG6 | Thành phần của chất nhuộm: Bao gồm Methyl alcohol 50-70%, Ethylene glycol 15-25%; Nước 10-30%; Axít phosphotungstic <1%; Orange-G 1%. Đóng gói 1 chai 1000ml | Hộp | 2
58 | K294 | Hóa chất nội kiểm điện giải đồ | Quy cách:Hộp: 2 lọ x 10ml*Dung dịch kiểm chuẩn test Na+, K+, Cl-, Li+, Ca++, pH, gồm 2 mức bình thường và bất thường. *Gồm dung dịch muối, chất đệm, albumin bò, chất bảo quản. | Hộp | 1
59 | K295 | Hóa chất rửa máy điện giải đồ | Quy cách:Hộp: 6 lọ + 1 lọ dd pha 90ml. Dung dịch làm sạch hàng ngày đường ống các máy xét nghiệm điện giải, khí máu hãng Medica/Mỹ (trừ máy Na, K, Ca, PH), 1 hộp gồm: - Pha loãng rửa hàng ngày: 1 lọ 90 ml HCl (0,1N) và muối - Chất rửa hàng ngày dạng bột: 6 lọ pepsin 0,5g | Hộp | 5
60 | K091 | Hóa chất Xylen | Chai: 500ml | Chai | 100
61 | K307 | Hộp bông cồn | Được làm từ inox. Kích thước: Fi ≥7cm. | Cái | 30
62 | K308 | Hộp chữ nhật Inox | Kích thước: 10x22 cm hoặc 10x20 cm hoặc tương đương . Vật liệu inox | Cái | 30
63 | K318 | Hộp hấp dụng cụ Inox | Kích thước: Fi 360 x 185. | Cái | 15
64 | K319 | Hộp hấp nhỏ fi 260 | Được làm từ inox. | Cái | 15
65 | K013 | Huyết áp đồng hồ | Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20~300mm Hg. Độ chính xác ± 3mmHg. Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hoá có độ bền cao Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao. Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá. Đồng hồ áp lực hiển thị áp suất chuẩn (không bị lệch điểm không). | Bộ | 50
66 | K014 | Huyết áp trẻ em | Độ chính xác ± 3mmHg. Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hoá có độ bền cao. Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao. Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá. Đồng hồ áp lực hiển thị áp xuất chuẩn (không bị lệch điểm không). | Cái | 20
67 | K015 | Huyết áp và tai nghe | Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20~300mmHg. Độ chính xác ± 3mmHg. Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hoá có độ bền cao. Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao. Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá. Đồng hồ áp lực hiển thị áp xuất chuẩn (không bị lệch điểm không). Tai nghe có độ khuyếch đại lớn, nghe êm, không đau tai. | Bộ | 50
68 | K092 | Iode tinh thể | Quy cách: Độ tinh khiết ≥ 99,8% | Gram | 1000
69 | K314 | Kéo cắt chỉ cong thẳng | Chất liệu thép không rỉ. Kích thước: 10-12cm | Cái | 50
70 | K312 | Kéo thẳng 14 - 16cm | Chất liệu thép không rỉ. Kéo chịu được hấp, sấy,.. tiệt trùng để sử dụng nhiều lần | Cái | 100
71 | K313 | Kéo thẳng 20cm | Chất liệu thép không rỉ | Cái | 100
72 | K315 | Kẹp cổ tử cung 25cm | Chất liệu thép không rỉ | Cái | 10
73 | K316 | Kẹp phẫu tích 14 -16 | Chất liệu thép không rỉ | Cái | 50
74 | K309 | Khay quả đậu | Được làm từ inox 304 | Cái | 50
75 | K017 | Khuôn đúc bệnh phẩm | Đóng gói 500 cái/thùng. Được làm bằng nhựa. | Cái | 500
76 | K111 | Kít chẩn đoán viêm gan | Độ nhạy ≥ 95,16% , độ dặc hiệu ≥ 99,95%, Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 24 giờ; không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch dịch đệm(chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. Hoạt chất chính: Anti-HBsAg Ig(H35) Antibody; Anti- HBsAg IgG( H35) Antibody; Anti-HBsAg IgM Antibody Mixture. | Test | 800
77 | K019 | Lam kính mài | Kích thước 25.4*76.2mm, độ dày 1.0-1.2mm. 72 chiếc/hộp | Hộp | 50
78 | K310 | Lọ cắm panh, kéo | Được làm từ inox Kích thước :dài 14cm - 16cm | Cái | 20
79 | K021 | Máy đo đường huyết | Phạm vi đo Glucose là 20-600mg/dL, hoặc 0.6mmol/L-33.3mmol/L,Giới hạn hematocrite là 10-65%, Đo được 4 loại máu (mao mạch, tĩnh mạch, động mạch, máu trẻ sơ sinh),Sử dụng men thử FAD GDH không bị ảnh hưởng bởi đường Maltose, oxy , Glactose. | Bộ | 5
80 | K022 | Máy xông khí dung | Sử dụng công nghệ van ảo cho hiệu quả xông cao, an toàn, giảm hao hụt thuốc, hạt thuốc nhỏ mịn 3µm, tốc độ phun 0.3ml/phút. | Cái | 5
81 | K112 | Methy red (MR) solution | Methyred solution 5%. Chai 100ml | chai | 1
82 | K317 | Mỏ vịt sắt | Các cỡ. | Cái | 20
83 | K126 | NaOH | NaOH Tinh khiết, hàm lượng ≥ 98%. Chai 500g | Chai | 1
84 | K024 | Nhiệt kế thủy ngân | Nhiệt kế 42 độ C, bằng thủy tinh, đo nhiệt độ bằng thủy ngân | Cái | 500
85 | K128 | Ống nghiệm EDTA (K3) | Chất liệu: nhựa PP y tế trung tính, kích thước ống nắp vặn: 8x45mm (dung tích tối đa 1.8ml) Định mức lây máu: 0,5ml; có vạch định mức lấy mẫu trên nhãn Hoá chất: etylendiaminetetra acid (EDTA-K3) đủ kháng đông cho thể tích 0.5ml máu Có Phiếu công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 190001447/PCBA-HN | Cái | 5000
86 | K025 | Ống thổi đo chức năng hô hấp | Chất liệu: Giấy, dùng 1 lần. Sử dụng cho máy đo chức năng hô hấp | cái | 400
87 | K129 | Oxy già đậm đặc | HYDROGEN PEROXIDE – H2O2 – OXY GIÀ. Nồng độ ≥ 30% KL/KL. | Lít | 450
88 | K026 | Parafin hạt tinh thiết | Điểm nóng chảy 56 - 58oC; Hàm lượng dầu ≤0,9%; Độ nhớt ở 100oC: 3.6 - 5.5 cSt | Kg | 20
89 | K027 | Phiến kính hiển vi | KT: 22x40 mm, Hộp 100 cái | Hộp | 5
90 | K028 | Pipet | Chất liệu nhựa 5ml, Túi 50 cái vào bao riêng lẻ. Dùng hút vô trùng một thể tích mầm cấy hay bệnh phẩm5ml | Cái | 210
91 | K136 | Que thử nước tiểu 10 thông số | Xét nghiệm 10 thông số cơ bản của nước tiểu: Máu, đường, Bilirubin, pH, Protein, Ketone, Urobilinogen, Nitrit, Bạch cầu, tỉ trọng. Trên thanh thử có miếng dán kiểm tra (ID band) có tác dụng kích hoạt kiểm tra tự động. | Test | 10000
92 | BSHC01 | Sáp parafin |  | Kg | 300
93 | K029 | Tấm nilon dùng trong phẫu thuật | Yêu cầu: làm từ chất liệu nylon HD, vô trùng Kích thước: 1.0m x 1.30m Quy cách: 1 cái/gói | Cái | 1000
94 | K148 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan A | Định tính phát hiện kháng thể IgM kháng virus viêm gan A trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Thành phần hoạt chất: Kháng thể chuột kháng IgM của người; Kháng nguyên HAV tái tổ hợp, Kháng thể dê kháng IgG chuột | Test | 2000
95 | K151 | Test nhanh chẩn đoán HIV | Độ nhạy 100% , độ dặc hiệu ≥ 99,75%. Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút. Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 60 phút, không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch dịch đệm(chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. Hàm lượng chính: Antibody, anti HIV-1, Antibody,Anti HIV-2, Antigen (pGO9-CKS/XL-1) HIV-1 Group O, Antigen (PjC100)HIV-2, Antigen (pOM10/PV361) HIV-1, Antigen, (pTB319/XL-1)HIV-1, HIV-1 Peptide Antigen, HIV-2 peptide Antigen. | Test | 600
96 | K157 | Test thử nước tiểu 11 thông số | Que thử phân tích nước tiểu sử dụng để phát hiện định tính và bán định lượng các chất sau trong nước tiểu: Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose, Ascorbic Acid, Albumin, Creatinine, Calcium. Que thử sử dụng một lần. | Test | 25000
97 | K301 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Ethanol mẫu huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Hộp 2x20mL+2x7mL | Hộp | 16
98 | K304 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng amoniac, ethanol, CO2 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 cho các xét nghiệm định lượng Ammonia, Ethanol và CO2. Hộp 3x5mL | Hộp | 2
99 | K305 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng amoniac, ethanol, CO2 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 cho các xét nghiệm định lượng Ammonia, Ethanol và CO2. Hộp 3x6mL | Hộp | 2
100 | K168 | Viên khử khuẩn | Viên sủi khử khuẩn, thành phần 2,5g Troclosense Sodium Dạng viên sủi tan nhanh trong nước, dùng khử khuẩn bề mặt, đồ vải, diệt vi khuẩn gram âm & gram dương. Hoạt động hiệu quả kể cả khi có sự hiện diện chất hữu cơ. - 1 viên nặng 5g có thành phần: hoạt chất Troclosense Sodium 50% tương đương 2.5g/viên, Apidic acid 1,2g/viên tương đương 24% trọng lượng 1 viên. | Viên | 10000
101 | K169 | Viên xử lý nước thải | Thành phần clo hoạt tính chiếm trên 90%. 200g/viên dùng xử lý nước thải | Kg | 120
102 | K030 | Xi măng gắn răng | Hộp (35g : 20ml) | Hộp | 5
103 | K031 | Xi măng hàn răng | Chất trám tạm chứa thành phần: polyvinyl acetate, oxide kẽm, kẽm sulfate, ethanol. Độ ổn định cao, chịu lực tốt. Lọ 30g | Lọ | 5
104 | K032 | Xi măng trám răng | Hộp (15g: 8ml) | Hộp | 3
105 | K033 | Xi măng trám răng | Gồm 5g powder, 3g liquid, là vật liệu dùng để trám răng, điều trị sâu răng, hàn trước xoang I, II , cổ răng. Hộp (5g: 2,4ml) | Hộp | 10